## Slide 1: これまでの、、、、道のり。。。。
e-Japan : ブロードバンドインターネット  NTT 網の大改造
Live E! プロジェクト： 広域分散協調センサーネットワーク
ソニー品川本社ビル
  間違いだらけの ビル関連設備システム(silo-ed with Proprietary Tech.)
  東大グリーンICTプロジェクト： 東京大 工学部2号館 を “ハッキング !!”
  IEEE1888 (ISO/IEC 188800) の 標準化(with 中国チーム)  Live E! の成果
データセンター協会 発足
  最先端の技術を投入  直流、蓄電等 (オープン化、先端技術要素)
東日本大震災
  計画停電  系統電源は期待できない( エネルギー自立化の必要性)
  インターネット技術を用いた 節電・省エネの実現 (財務モデル)
熊本地震
  トレーラハウスの有効性 証明・認知 (上下分離＝不動産の動産化)
自治体 スマートシティープロジェクトへの関与
  富山市(100 Resilient City by WorldBank &Rockfeller)、山口県(水素社会)

## Slide 2: 経産省 資源エネルギー庁 : 『再生可能エネルギーの大量導入時代における 政策課題に関する研究会』 2017年5月～7月
最終版(論点整理) http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170713001_01.pdf
江崎の提案 ： 6月20日、7月4日
  送配電施設の解放 ・・ ブロードバンドインターネット施策の適用 （注）アジア・スーパーグリッド、中露韓＋孫 コンソーシアム
  相互接続性の確保 （物理面 と 情報面 の両面）
    （*）コネクト&マネージ にも 必須のものとなる。
  サイバー・セキュリティーの重要性(Security-by-Design)
  直流送配電技術＋大容量蓄電池(EV&FCV) の可能性(“地産地消“)
  データセンターの積極的＆戦略的な利用

## Slide 3
Amazon Web Service向け Tesla リチウムイオン蓄電池センター 4.8MWh
出所：Tesla Energy http://www.teslamotors.com/presskit/teslaenergy 出所： http://www.gizmodo.jp/2015/05/power_wallpower_packgigafactor.html
テスラ家庭向け蓄電装置 13.5KWh 来年約70万円で発売予定

## Slide 4
出所：DataCenterKnowledge
燃料電池と太陽光発電(計20MW)
米国APPLEデータセンタは、
再生可能エネルギーで稼働
APPLEと環境 http://www.apple.com/jp/environment/renewable-energy/
2012年以降、すべてのAppleのデータセンターに供給される電力は、再生可能エネルギー資源で100パーセントまかなわれています。

## Slide 6
2012

## Slide 8
20kV
系統
電源
Solar
発電
蓄電
直流
配電
管理制御
【検討中】
コンテナ
ハウス

## Slide 9: T-Village Energy
EV transforms the whole town into a storage battery
  Usually
    Distribute power from cogeneration and system power supply
  Emergency
    Distribute power from EV battery
    Cover 3,000 people with 100 EVs – see right
Cooperation with shopping mall
  Supply of renewable energy
  Role as energy supply and evacuation center in an emergency
  Construction of large-scale battery system and promotion of VPP
（Reference）
1 EV = about 30 kW ~ 10 houses (30 people)
Cover 1,000 EVs (3,000 people) with 100 Evs
(*) The electricity usage of one citizen is always about 1 kW
http://www.jidouki.com/archives/820506.html
(*) About EV / PHEV battery
http://blog.evsmart.net/electric-vehicles/ev-battery/
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/
Lithium ion battery
Notes: http://www.jidouki.com/archives/820506.html に国民一人あたりの電気使用量に関する試算がある

## Slide 10: T-Village Energy
"Local production for local consumption" - self-sustaining energy system
  Utilize shopping mall as regional energy base
Power generation equipment
Energy storage equipment
Cover shortage of electricity with system power supply
Build a power plant of renewable energy and large-scale energy storage facilities with integrated EV and EV battery in shopping mall
System Power
Accumulate the surplus electricity to the power storage facility and supply on demand
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/
Power in DC to the local distribution network
EV is also used for car sharing service
DC
AC
AC
DC
AC
DC
AC
DC
AC
DC
DC
distribution network

## Slide 11: T-Village Energy
System Power
Emergency
Provide evacuation center, food and energy
Deploy temporary trailer houses in parking lot
Electricity can be self-sufficient even if the system power stops
Data Center
Provide a data center function as a shelter of data
http://ev.nissan.co.jp/LEAF/
DC
AC
AC
DC
AC
DC
AC
DC
AC
DC
DC
distribution network
Power generation equipment
Energy storage equipment

## Slide 12: 経産省 資源エネルギー庁 : 『省エネルギー小委員会』 2017年5月～8月
意見取りまとめhttp://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/shoene_shinene/sho_ene/pdf/170804_iken.pdf
江崎の提案
  相互接続性の確保 （物理面 と 情報面 の両面)
  サイバー・セキュリティーの重要性(Security-by-Design)
ポイント
  複数事業所の連携による省エネの実現
  「上げDR」・・・・昼間の再生可能エネルギーの利用先優遇
  ZEH (Zero Energy House), ZEC (Zero Energy Campus/Community)

## Slide 13
<Co-Location>
植物工場 ＋ 発電設備
水素 ： 製造＋貯蔵
データセンター： 情報ハブ
病院
養護施設、高齢者施設
ショッピングモール
災害時 避難所
戦略的な ”Collocation”
1. One-asset for Multiple-use
2. Compact & Networking
エネルギー& 情報
家族 ＆ 娯楽
安心＆安全

## Slide 14
ゴミ発電
焼 却 場
下水処理場
FCV
FC バス
パッカ―車
水素ステーション
太陽光発電
風力発電
下 水
生ゴミ
エネルギー・リサイクルグリッド
データセンター
ＥＭＳセンター
Ｈ₂
電力グリッド
Ｏ₂
Ｈ₂
ＣＯ₂
汚泥
ＣＨ₄
ＣＯ₂
熱グリッド
ＣＯ₂グリッド
水素グリッド
改質
電気分解
水素貯蔵
ＥＶ
充電ステーション
肥 料
シルバー・
オーガニック
ＢＲＮＤ商品
水素グリッド
電力グリッド
ハウス園芸
ＬＯＨＡＳ＊ゼロエミッション＊エネルギー自立型コンパクトシティ
● 非常時・自立して1週間暮せる町 ● 高齢者が自然に接して生産活動できる街
● 市民エネルギーと生活情報提供運営企業体創成
【資料】 谷グリーンエネルギー研究所 谷 義勝 氏

## Slide 15: IEEE1888 System Architecture
User Interface
Reporting
Data Analysis
Command Submission
Data Archive
Rendezvous Point
for GWs, APPs
Virtualization of
Input/Output
GW, Storage, APP Binding
(Management Plane)
TCP/IP Network
HTTP and XML
Proprietary Circuits
CSV Files, …

## Slide 16: IEEE1888 System Architecture
User Interface
Reporting
Data Analysis
Command Submission
Data Archive
Rendezvous Point
for GWs, APPs
Virtualization of
Input/Output
GW, Storage, APP Binding
(Management Plane)
TCP/IP Network
HTTP and XML
Proprietary Circuits
CSV Files, …
Data Centric for
1. Transparency
2. BigData
Integration & Interoperability
via GW for legacy and {new} unique systems
Independency of SW players
from HW, i.e., SDN

## Slide 17
垂直統合型モデル
(閉域システム)
水平統合型モデル
(連携・協調プラットフォーム)
“De-Silo-ing”
“既得権益”
ビッグデータ解析・人工知能
実現の大障壁・障害

## Slide 18
SAKURA Internet
https://www.sakura.ad.jp/
Data Center By IEEE1888
Cyber Security for Facility and IoT devices
Big-Data analysis with own technologies

## Slide 21
CANON S Tower
(Canon MJ HQ)
マイクロソフト社
品川本社ビル
大塚商会 本社ビル
東京工業大学 大岡山キャンパス
環境エネルギーイノベーション棟
全キャンパス展開
千葉大学植物工場
日立情報通信エンジニアリング社
中井研究所棟
セイコー ソリューションズ
関連会社 タイ工場

## Slide 22
IEEE1888
IEEE1888
IEEE1888
IEEE1888
Ethernet
データ蓄積＆共有
IEEE1888 Storage
IEEE1888
燃料電池
燃料電池
富士電機
マルチ GW
アズビル
BACnet/IP
パワコン
直流、交流電力
マルチ GW
ストリングス
直流電力
日新電機
近計システム
太陽光発電
ModBus
TCP/IP
556
ﾎﾟｲﾝﾄ
373
ﾎﾟｲﾝﾄ
マルチ GW
IEEE1888
受電
中央監視制御
マルチGW
アズビル
気温、湿度
電力計測
BACnet/IP
430
ﾎﾟｲﾝﾄ
パッケージ
エアコン
マルチ GW
空調システム
BACnet/IP
189台
1512
ﾎﾟｲﾝﾄ
ダイキン
見える化・制御 アプリケーション
IEEE1888 Application Server
見える化
Web＆アプリサーバ
IEEE1888
Li蓄電池
東芝
マルチ GW
BACnet/IP
EEI棟
エネルギーサーバ
受電システム
・・・
合計 23棟
太陽光発電
マルチＧＷ
マルチＧＷ
マルチＧＷ
マルチＧＷ
マルチＧＷ
マルチＧＷ
マルチＧＷ
本館
PCS・パナソニック
西3号館
西7号館
西8号W
西8号館E
ｻｰｸﾙ棟4
北1号館
IEEE1888を用いた オープン BEMS のキャンパス展開
大岡山キャンパス

## Slide 23
実証モデル建物/EEI棟
IEEE1888 見える化
・供給エネルギー別
系統電力、太陽光、Li蓄電池、燃料電池、
・消費エネルギー別
空調、照明、コンセント、実験用、排風機、ドラチャン、他
・施設別
部屋別、フロアー別、研究室別
キャンパスの電力供給と需要を自動制御
IEEE1888自動制御
・パッケージエアコン２２０台
ロボットによる輪番運転制御
・電力需給バランス予測ロジックによるLi蓄電池 充電・放電制御
・太陽電池 BCP制御
IEEE1888を用いた オープン BEMS のキャンパス展開

## Slide 24
ビル単体 | 見える化 | 相互 制御 | 広域管理 | スマートグリッド
IEEE1888のBEMS
従来のBEMS
相互接続
蓄電池
設備での省エネ
設備での省エネ
設備での省エネ
設備での省エネ
設備での省エネ
・教員別・部屋別・機器別・創エネ
・新制御アルゴリズムの開発
創エネと省エネによる
↓
・自動制御
空調220台の輪番運転
データをサーバに集約
従来 施設管理者にしか見えなかった情報を利用者全員に見えるようにした。
広域エネルギー管理
・ヴァーチャル ・メガソーラーを実現
↓
23棟に追加された太陽電池を相互接続する。
・蓄電池新制御アルゴリズムの開発
創エネと省エネによる
↓
・自動制御
2台リチウムイオン電池の同時制御
・BCP制御
PCSのOFF制御
Step １
Step ２
Step ３
Step ４
インターネット
設 備
インターネット対応はなかった
IEEE1888を用いた オープン BEMS のキャンパス展開

## Slide 25
見える化
相互接続によりデータをサーバに集約し、従来 施設管理者にしか見えなかった情報を利用者全員に見えるようにした。
Step １
Step ２
広域エネルギー管理
Step ３
スマートグリッド
Step ４
太陽光発電の見える化
電力消費の見える化
・教員別・部屋別・機器別
・PCS、ストリングス、直流、交流別
集められたデータを利用して、従来の空調システムには出来なかった、エネルギー供給の状態を組み込んだ空調制御を実現した。
・新制御アルゴリズムの開発
創エネと省エネによる
↓
・自動制御
空調220台の輪番運転
・蓄電池新制御アルゴリズムの開発
創エネと省エネによる
↓
・自動制御
2台リチウムイオン電池の同時制御
・BCP制御
PCSのOFF制御
・ヴァーチャル・メガソーラーを実現
↓
23棟に追加された太陽電池を相互接続する。
相互制御
Li蓄電池の導入
２３棟に太陽光導入
IEEE1888を用いた オープン BEMS のキャンパス展開

## Slide 26
CANON S Tower
(Canon MJ HQ)
マイクロソフト社
品川本社ビル
大塚商会 本社ビル
東京工業大学 大岡山キャンパス
環境エネルギーイノベーション棟
全キャンパス展開
千葉大学植物工場
日立情報通信エンジニアリング社
中井研究所棟
セイコー ソリューションズ
関連会社 タイ工場
マイクロソフト社(グローバル)
Best Practice Building
インターネット技術を用いた オープン設備管理・制御 (i.e., IEEE1888)
サーバはすべてデータセンターへ
  = サーバ室/サーバ が存在しない!
マイクロソフト社
品川本社ビル

## Slide 27
CANON S Tower
(Canon MJ HQ)
マイクロソフト社
品川本社ビル
大塚商会 本社ビル
東京工業大学 大岡山キャンパス
環境エネルギーイノベーション棟
全キャンパス展開
千葉大学植物工場
日立情報通信エンジニアリング社
中井研究所棟
セイコー ソリューションズ
関連会社 タイ工場
マイクロソフト社(グローバル)
Best Practice Building
インターネット技術を用いた オープン設備管理・制御 (i.e., IEEE1888)
サーバはすべてデータセンターへ
  = サーバ室/サーバ が存在しない!
マイクロソフト社
品川本社ビル
【Finance: Lifetime Cost with comfortable office】
Before; Reduce Initial cost for new office (BS)
During; Reduce running cost & comfortable (PL/CF)
Migrate; Reduce restoring cost (BS)
【Security: BCP, i.e., Risk management】
Intellectual property protection
Remote on-line office, against incidents (e.g., disaster)
 as well as support of handicapped and women
employees (i.e., CSR)

## Slide 28
【Profits】
Efficiency
TQC
Energy saving
Security
BCP
Smart Platform
Eco System
Internet by Design
New service
Innovation